## BUILDING - Contenuto alfanumeri
01-A | Categoria | PSET_2 | Nome parametro | Tipo di parametro | Note/Esempio | Rilievo | PFTE | Esecutivo | Costruttivo
00-Generali | Edificio | 01-Identificazione | Foglio | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Edificio | 01-Identificazione | Indirizzo | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Edificio | 01-Identificazione | Particella | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Edificio | 01-Identificazione | SezioneSub | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Edificio | 03-Caratteristiche | ClasseEnergetica | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | Edificio | 03-Caratteristiche | ClassificazioneSismica | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | Edificio | 03-Caratteristiche | TipologiaStrutturale | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | Impianto elettrico | 03-Caratteristiche | PotenzaNominaleElettrica | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | Impianto elettrico | 03-Caratteristiche | TensioneNominale | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | Impianto elettrico | 07-Documenti | Certificati | Percorso | Certificazione prodotto, DOP, Certificato di omologazione ecc. |  |  |  | x
00-Generali | Impianto elettrico | 07-Documenti | Collaudo | Stringa | - |  |  |  | x
00-Generali | Impianto elettrico | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
00-Generali | ImpiantoIdrotermico | 03-Caratteristiche | TipoProduzioneAcs | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | Certificati | Percorso | Certificazione prodotto, DOP, Certificato di omologazione ecc. |  |  |  | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | FluidoTermovettore | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | FonteEnergia | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | PotenzaNominaleHVAC | Stringa | - |  |  | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | PressioneDisponibile | Stringa | - |  |  |  | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | PressioneMinima | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | TipoClimatizzazioneEstiva | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | TipoClimatizzazioneInvernale | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | Tipologia | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 07-Documenti | Collaudo | Stringa | - |  |  |  | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
00-Generali | Locale | 01-Identificazione | Nome | Stringa | Lunghezza massima 25 caratteri (il nome del locale dovrà rispecchiare la funzione in modo da renderlo facilmente identificabile) | x | x | x | x
00-Generali | Locale | 01-Identificazione | Numero | Stringa | Deve contenere il codice del livello riportato in "Livello 8 - Livello" (Allegato 01), underscore ("_"), ed una numerazione progessiva con tre cifre ad esempio: "01_059" | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 01-Identificazione | Comune | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 01-Identificazione | Denominazione | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 01-Identificazione | DestinazioneUso | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 01-Identificazione | Indirizzo | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 01-Identificazione | Provincia | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 01-Identificazione | Regione | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 03-Caratteristiche | ZonaClimatica | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 03-Caratteristiche | ZonaSismca | Stringa | - | x | x | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8290 | x | x | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:CI02 | x | x | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Controsoffitto acustico modulare in lana di roccia 60x60 | x | x | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 04-Acustica | AssorbimentoAcustico | Stringa | Es.:α (da0a1) |  |  | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB (Rapporto di prova...) |  |  | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | Es.:>50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60 |  |  | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 06-Energetica | Trasmittanza | Stringa | Es.:1.00W/mqK | x |  | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Estintore | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8291 | x | x | x | x
01-Architettonico | Estintore | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Estintore | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Estintore | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Estintore | 05-Antincendio | CapacitàEstinguente | Stringa | Es.:21A89BC |  |  | x | x
01-Architettonico | Estintore | 05-Antincendio | Estinguente | Stringa | Es.:Polvere |  |  | x | x
01-Architettonico | Estintore | 05-Antincendio | PesoEstinguente | Stringa | Es.:6kg |  |  | x | x
01-Architettonico | Estintore | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Facciate continue | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8292 | x | x | x | x
01-Architettonico | Facciate continue | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Faciata continua in alluminio a taglio termico e vetrocamera | x | x | x | x
01-Architettonico | Facciate continue | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Facciate continue | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Facciate continue | 03-Caratteristiche | Modello | Stringa | Es.:FW50 (qualora vengono effettuate delle valutazioni tecniche specifiche e vengono scelti determinati prodotti di riferimento sarebbe opportuno tenere traccia di quanto scelto) |  |  | x | x
01-Architettonico | Facciate continue | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Facciate continue | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | Es.:Schuco (qualora vengono effettuate delle valutazioni tecniche specifiche e vengono scelti determinati prodotti di riferimento sarebbe opportuno tenere traccia di quanto scelto) |  |  | x | x
01-Architettonico | Facciate continue | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB (Rapporto di provaIENn°12332/12) |  |  | x | x
01-Architettonico | Facciate continue | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | Es.:>50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Facciate continue | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Finestre | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8293 | x | x | x | x
01-Architettonico | Finestre | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:FE02 | x | x | x | x
01-Architettonico | Finestre | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Infisso in alluminio a taglio termico a cinque ante apertura anta ribalta | x | x | x | x
01-Architettonico | Finestre | 02-DimensionePosizione | Altezza | Numero | 120 | x | x | x | x
01-Architettonico | Finestre | 02-DimensionePosizione | Larghezza | Numero | 150 | x | x | x | x
01-Architettonico | Finestre | 03-Caratteristiche | Colore | Stringa | Es.:Ascelta della DL |  |  | x | x
01-Architettonico | Finestre | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Finestre | 03-Caratteristiche | GrigliaAreazione | Stringa | Es.:No |  |  | x | x
01-Architettonico | Finestre | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Finestre | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Finestre | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB (Rapporto di provaIENn°12332/12) |  |  | x | x
01-Architettonico | Finestre | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | Es.:>50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Finestre | 06-Energetica | TrasmittanzaInfissoUw | Stringa | Es.:1.00W/mqK |  |  | x | x
01-Architettonico | Finestre | 06-Energetica | TrasmittanzaInfissoUw | Stringa | Es.:1.00W/mqK | x |  | x | x
01-Architettonico | Finestre | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Locali | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8294 | x | x | x | x
01-Architettonico | Locali | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Locali | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Locali | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Locali | 03-Caratteristiche | Tipodifinitura del controsoffitto | Stringa | Es.: Pannello modulare in gesso rivestito preverniciati in colore bianco con decoro a foratura regolare rotonda |  |  | x | x
01-Architettonico | Locali | 03-Caratteristiche | TipoFinituraMuro | Stringa | Es.:Cartongesso tinteggiato o rivestimento in gres60x60 h=2,20m, oltre cartongesso tinteggiato |  |  | x | x
01-Architettonico | Locali | 03-Caratteristiche | TipoFinituraPavimento | Stringa | Es.:Gres60x60(indicazione coefficiente di scivolosità) |  |  | x | x
01-Architettonico | Locali | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Muri | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8295 | x | x | x | x
01-Architettonico | Muri | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:IT01 | x | x | x | x
01-Architettonico | Muri | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Divisorio interno standard | x | x | x | x
01-Architettonico | Muri | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Muri | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Muri | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Muri | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | Es.:Gyproc(qualoravengonoeffettuatedellevalutazionitecnichespecificheevengonosceltideterminatiprodottidiriferimentosarebbeopportunoteneretracciadiquantoscelto) |  |  | x | x
01-Architettonico | Muri | 04-Acustica | AssorbimentoAcustico | Stringa | Es.:α(da0a1) |  |  | x | x
01-Architettonico | Muri | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB(Rapportodiprova...) |  |  | x | x
01-Architettonico | Muri | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | Es.:>50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Muri | 06-Energetica | Trasmittanza | Stringa | Es.:1.00W/mqK | x |  | x | x
01-Architettonico | Muri | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Pavimenti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8296 | x | x | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:PI02 | x | x | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Solaio piano terra radiante | x | x | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Pavimenti | 03-Caratteristiche | LivelloRumoreCalpestio | Stringa | Es.:Lnw<50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Pavimenti | 04-Acustica | AssorbimentoAcustico | Stringa | Es.:α(da0a1) |  |  | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB(Rapportodiprova...) |  |  | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | Es.:Rw>50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 06-Energetica | Trasmittanza | Stringa | Es.:1.00W/mqK | x |  | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Porte | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8297 | x | x | x | x
01-Architettonico | Porte | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Porta tamburata con rivestimento in laminato melaminico | x | x | x | x
01-Architettonico | Porte | 02-DimensionePosizione | Altezza | Numero | 120 | x
01-Architettonico | Porte | 02-DimensionePosizione | Larghezza | Numero | 150 | x
01-Architettonico | Porte | 03-Caratteristiche | Colore | Stringa | Es.:Ascelta della DL |  |  | x | x
01-Architettonico | Porte | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Porte | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Porte | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Porte | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB(Rapportodiprova...) |  |  | x | x
01-Architettonico | Porte | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | >50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Porte | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
01-Architettonico | Porte | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60 |  |  | x | x
01-Architettonico | Porte | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Scale | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8298 | x | x | x | x
01-Architettonico | Scale | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.: Rivestimento pedate ed alzate in gres incollato su strato di allettamento in malta cementizia (sp.4cm) | x | x | x | x
01-Architettonico | Scale | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Scale | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Scale | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Scale | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Tetti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8299 | x | x | x | x
01-Architettonico | Tetti | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:TE02 | x | x | x | x
01-Architettonico | Tetti | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Tetto in lamiera aggraffata | x | x | x | x
01-Architettonico | Tetti | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Tetti | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Tetti | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Tetti | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB(Rapportodiprova...) |  |  | x | x
01-Architettonico | Tetti | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | Es.:>50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Tetti | 06-Energetica | Trasmittanza | Stringa | Es.:1.00W/mqK | x |  | x | x
01-Architettonico | Tetti | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8300 | x | x | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60/REI60 |  |  | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8301 | x | x | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60/REI60 |  |  | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8302 | x | x | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60/REI60 |  |  | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8303 | x | x | x | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:Platea60cm,Magrone10cm,Plinto50x50cm |  | x | x | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 03-Caratteristiche | IncidenzaArmatura | Densitàdimassa | Es.:100 |  |  | x | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | Es.:C25/30 |  | x | x | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Muri | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8304 | x | x | x | x
03-Strutturale | Muri | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:Settoc.a.30cm,PareteXLAM200mm |  | x | x | x
03-Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | IncidenzaArmatura | Densitàdimassa | Es.:100 |  |  | x | x
03-Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | Es.:C25/30 |  | x | x | x
03-Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Muri | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pavimenti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8305 | x | x | x | x
03-Strutturale | Pavimenti | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:Solaioalveolare40cm,Solettac.a.50cm |  | x | x | x
03-Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | IncidenzaArmatura | Densitàdimassa | Es.:100 |  |  | x | x
03-Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | Es.:C45/55 |  |  | x | x
03-Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pavimenti | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8306 | x | x | x | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:PIL50x80/HEA160/RHS150x100x8 |  | x | x | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 03-Caratteristiche | IncidenzaArmatura | Densitàdimassa | Es.:100 |  |  | x | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | Es.:C25/30 |  | x | x | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60 |  |  | x | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Scale | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8307 | x | x | x | x
03-Strutturale | Scale | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:Scalac.a. |  | x | x | x
03-Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | IncidenzaArmatura | Densitàdimassa | Es.:100 |  |  | x | x
03-Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | Es.:C25/30 |  | x | x | x
03-Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Scale | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8308 | x | x | x | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Esempiopertravi(bxh):T50x80/HEA160/RHS150x100x8 Esempiopercordoli(bxh)::C20x40 |  | x | x | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 03-Caratteristiche | IncidenzaArmatura | Densitàdimassa | Es.:100 |  |  | x | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | - |  | x | x | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60/REI60 |  |  | x | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per condotti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8309 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per condotti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8310 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per condotti | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per condotti | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per condotti | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8311 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 01-Identificazione | CodiceAccessorio | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 01-Identificazione | CodiceAccessorio | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 01-Identificazione | CodiceCollettore | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 03-Caratteristiche | NumeroAttacchiCollettore | NumeroIntero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 03-Caratteristiche | NumeroAttacchiUtilizzati | NumeroIntero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoripercondotti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8312 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoripercondotti | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoripertubazioni | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8313 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoripertubazioni | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoripertubazioni | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoritubazioni | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8314 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoritubazioni | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoritubazioni | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Apparecchi per illuminazione | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8315 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8316 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 01-Identificazione | CodiceCollettore | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 01-Identificazione | CodiceFancoil | Stringa | Fancoil(Impiantoidronico) |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 01-Identificazione | CodiceRadiatore | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | Accessori | Stringa | Fancoil(Impiantoidronico) |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | NumeroStacchiRadiante | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | Peso | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | PortataNominale | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | PotenzaFrigoriferaFornita | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | PotenzaTermicaFornita | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | Prevalenza ventilatori | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | RecuperoSensibileEstivo | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | RecuperoSensibileInvernale | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8317 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 01-Identificazione | CodiceTerminale | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 02-DimensionePosizione | DimensioneAttacco | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 02-DimensionePosizione | DimensioneTerminaleInVista | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 02-DimensionePosizione | Flusso (o range di flusso) | NumeroIntero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 03-Caratteristiche | Accessori | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 03-Caratteristiche | TipologiaAttacco | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8318 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 02-DimensionePosizione | Dimensione | NumeroIntero | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 03-Caratteristiche | TipoDiSistema | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8319 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 02-DimensionePosizione | Dimensione | NumeroIntero | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 02-DimensionePosizione | Spessore | Stringa | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8320 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 02-DimensionePosizione | Dimensione | NumeroIntero | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 03-Caratteristiche | TipoDiSistema | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Vani | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8321 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Vani | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Vani | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Vani | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Vani | 03-Caratteristiche | TipoDiVano | Stringa | Corrispondenti ai corrispettivi del progetto Energetico e Architettonico |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Vani | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8322 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 01-Identificazione | LineaDiAlimentazione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 01-Identificazione | Nomeutenza | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 01-Identificazione | NumeroDiCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 01-Identificazione | Quadro | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8323 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | - |  | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 01-Identificazione | LineaDiAlimentazione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 01-Identificazione | NumeroDiCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 01-Identificazione | Quadro | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | CircuitiAccensione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | CRI | Numero intero | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Emergenza | Stringa | Si/No |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | IDinterruttore | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Installazione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | IntensitàIniziale | Numero | (Watt,Flussoluminoso,Efficacia) |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Lampada | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8324 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | - |  | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 01-Identificazione | Nomequadro | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | DenominazioneCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | INV | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | MPPT | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | SeparatorePrefissoCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi dati | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8325 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi dati | 01-Identificazione | RackDiAlimentazione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi dati | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi dati | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi dati | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi dati | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8326 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 01-Identificazione | LineaDiAlimentazione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 01-Identificazione | NumeroDiCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 01-Identificazione | Quadro | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8327 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 01-Identificazione | LineaDiAlimentazione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 01-Identificazione | NumeroDiCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 01-Identificazione | Quadro | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 03-Caratteristiche | CircuitiAccensione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8328 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 01-Identificazione | NumeroDiCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 01-Identificazione | Quadro | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 03-Caratteristiche | IDBUS | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8329 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 02-DimensionePosizione | Altezza | Numero | - |  | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 02-DimensionePosizione | Larghezza | Numero | - |  | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8330 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 01-Identificazione | Nome | Stringa | Corrispondenti ai corrispettivi del progetto Energetico e Architettonico |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 01-Identificazione | Numero | Stringa | Corrispondenti ai corrispettivi del progetto Energetico e Architettonico |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
Generali | Impianto elettrico | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8331 | x | x | x | x
Generali | ImpiantoIdrotermico | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8332 | x | x | x | x
Generali | ImpiantoMeccanico | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8333 | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-PBS | PBS01 | Stringa | Riportare valorizzazioni coerenti al "Livello 3 - Edificio/Tratta" (Allegato 01) | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-PBS | PBS02 | Stringa | Riportare valorizzazioni coerenti al "Livello 8 - Piano" (Allegato 01) | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-PBS | PBSXX | Stringa | Se necessario, scegliere il livello di PBS tra le tabelle contenute nell'Allegato 01. Qualora i livelli di PBS presenti nell'Allegato 01 non fossero rispondenti alle specifiche necessità, allora sarà possibile integrare la PBS con dei nuovi livelli creati appositamente. | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-WBS | WBS01 | Stringa | Riportare valorizzazioni coerenti al "Livello 4 - Stato di progettazione" (Allegato 01) | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-WBS | WBS02 | Stringa | Riportare valorizzazioni coerenti al "Livello 5a - Disciplina" (Allegato 01) | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-WBS | WBS03 | Stringa | Riportare valorizzazioni coerenti al "Livello 5b - Sottodisciplina" (Allegato 01) | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-WBS | WBSXX | Stringa | Se necessario, scegliere il livello di WBS dalle tabelle contenute nell'Allegato 01. Qualora i livelli di WBS presenti nell'Allegato 01 non fossero rispondenti alle necessità, allora sarà possibile integrare la WBS con delle valorizzazioni create appositamente per la specifica necessità. | x | x | x | x